ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБА  ПО  НАДЗОРУ  В  СФЕРЕ  ЗАЩИТЫ  ПРАВ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ   И  БЛАГОПОЛУЧИЯ  ЧЕЛОВЕКА

*   *   *   *   *

Филиал

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения « Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в Пинежском, Мезенском и  Лешуконском районах»

*   *   *   *   *

ул.Макарова, дом 14 г.Мезень Архангельской области  164750

тел.(- 818 – 48) 9-10-27

Юридический адрес:г.Архангельск пр.Троицкий д.164 корп.1 тел./факс : 8-818-2-27-64-83

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.005, зарегистрирован в Госреестре № РОСС.RU.0001.510413 от 03.07.2008г, действителен до 03.07.2013г.

ПРОТОКОЛ  ЛАБОРАТОРНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ   № 364

от   06 июня 2014 г.

Наименование пробы ( образца) :вода питьевая централизованного водоснабжения

Объект, где производился отбор : ОАО « Архангельская областная энергетическая компания» «Лешуконский филиал»

Адрес: с. Лешуконское аэропорт

Место отбора:    скважина

ФИО, должность лица, направившего пробу ( образец ): пом.эпид.- Роянова О.Г.

Дата и время отбора пробы :   03.06.14 г.

Дата и время доставки пробы  :  04.06.14 г.

Объём пробы :  0,5 л.

Цель отбора : на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению  безопасности систем горячего водоснабжения» с изменениями от 07 апреля 2009г. и 25 февраля 2010г.

НД на методику отбора :  ГОСТР 51593 – 2000   «Вода питьевая. Отбор проб.», ГОСТР 51592 – 2000 «Вода.Общие требования к отбору проб».

Код пробы ( образца ) :                     Б.14. 32 в. –П(Л)

Тара, упаковка :   стерильная лабораторная посуда

Условия транспортировки :   автомобильный транспорт

Условия хранения :               сумка - холодильник

Дополнительные сведения :   производственный контроль

Лицо ответственное за оформление данного протокола :        Лешукова М.В.

КОД   ПРОБЫ  :           Б.14. 32 в. – П(Л)

Результат микробиологического исследования:

| № п/п | Определяемые показатели | Результат исследования | Гигиенические показатели | Единица измерения | НД на методы исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее микробное число (ОМЧ) | <10 кол | Не более 50 в 1,0 | КОЕ/мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | Не обнар | Отсутствие в 100,0 | КОЕ/мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнар | Отсутствие в 100,0 | НВЧ/мл | МУК 4.2.1018-01 |

Ф.И.О. проводившего исследование:	Н.Г.Ушакова

Заключение: проба по микробиологическим показателям  соответствует   требованиям СанПиН 2.1.4.1074. – 01 «Питьевая вода . Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества . Гигиенические  требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения « с изменениями от 07 апреля 2009 г. и 25 февраля 2010 г.

Заведующий   ОРМ :                                                                                                 Лимонников С.В.